附件2    

       县（区）烟花爆竹零售许可证审批核查表
被检查单位：                                       检查时间：
	审   核  内  容 
	审核记录 
	结 论

	1．符合所在地县级安全监管局制定的零售经营布点规划，且零售点不得与居民居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。
	
	

	2．主要负责人经过烟花爆竹安全培训合格，销售人员经过安全知识教育。
	
	  

	3．实行专店或者专柜销售，设专人负责安全管理。春节期间零售点、城市长期零售点实行专店销售。乡村零售点在淡季实行专柜销售时，安排专人销售，专柜相对独立，并与其它柜台保持一定距离，保持安全通道，所有经营点均不得另设立储存仓库。
	
	

	4．零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑保持100米以上的安全距离。
	
	

	5．零售场所应配备至少两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，并在醒目位置设置禁止烟火等安全警示标识；具备对外报警、联络的通讯条件，并保证畅通。
	
	

	6．零售店不应设置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内，不应设置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。
	
	  

	7．当零售店布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；与毗邻建筑墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。
	
	

	8．零售店内部应将产品 堆放区和销售柜台分区布置，确保安全疏散通道畅通；严格将零售店作为其他经营场所和生活场所的人员进出通道。
	
	

	9．零售店建筑物的耐火等级不应低于三级；采用搭棚形式设置时，应采用不燃或难燃材料搭建；零售店与其它场所联建时，其隔墙应为不少于180毫米的密实砖墙，或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。
	
	

	10．零售店的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应条符合消防安全疏散要求；顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。
	
	

	11．零售店上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越；店内禁止使用白炽灯、射灯等容易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设。
	
	

	12．零售店内严禁使用明火，不得设有生活设施，不应有输送易燃易爆物质的管道通过；采用非防爆型电器时，电器应与产品保持不小于1.2米的水平投影距离。
	
	

	13.零售店禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。
	
	

	14.建立负责人、经营人员安全责任制，并制定购销保管制度和应急救援措施或者预案。
	
	

	15.烟花爆竹经营（零售）申请书。
	
	

	16.零售点及其周围安全条件说明和工商营业执照复印件。
	
	

	17．经营场所产权或租赁证明材料。
	
	

	18. 保证服从安全管理和合法诚信经营的承诺书。
	
	

	工作人员审核意见：

核查人员：                                                 年   月   日

	县（区）安监部门审核结论： 
   负责人：                                      （公章）
年   月   日  


注：“核查记录”应如实反映核查的实际情况，核查记录应填写“符合条件“、”或”、“不符合条件”的内容； “结论”应填写“合格”或“不合格”，在发放许可证前表中所列的十八项内容应全部合格。
PAGE  
1

